产品名称：ART-750系列   光万用表

产品型号：  ART-750

产品概述：

ART-750系列手持式光万用表，集成了激光光源或红光源和精确的光功率计，免去了携带两个仪表奔赴测试现场的不便，为安装、运营和维护光纤网络的工程人员提供的更加精准、耐用，高效的测试工具。

产品特性：

◆  用户自校准功能

◆  FC/SC/ST等多种通用接口

◆  可自行设定的自动关机功能

◆  高稳定度多波长单（多）模激光输出，CW方式或调制方式

◆  彩色LCD显示

◆  采用可充电锂电池，降低用户使用成本。

技术指标：

| 型号 | ART-750 |  |
| --- | --- | --- |
| A型 | B型 | C型 |
| 光源+光功率计 | 红光源+光功率计 | 光源+光功率计+红光源 |
| 光功率计模块 |  |  |
| 测量范围（dBm） | -70～+10/-50～+26 |  |
| 探头类型 | InGaAs |  |
| 不确定度（dB） | ±0.2(5%) |  |
| 标准波长（nm） | 850、980、1300、1310、1490、1550 |  |
| 显示分辨率（dB） | 0.01 |  |
| 光源模块 |  |  |
| 波长（nm） | 1310/1550/650其他可选） |  |
| 测量范围： | -30dBm--23dBm |  |
| 精度： | ± 10 nW（5%） |  |
| 单模输出功率： | ≥–2dBm。 |  |
| 多模输出功率： | ≥–20 dBm。 |  |
| 红光源模块 |  |  |
| 输出功率mw | 1、5、10、20、30（可选） |  |
| 其他部分 |  |  |
| 通信 | RS232 |  |
| 工作温度(℃) | -10～+60 |  |
| 存储温度(℃) | -25～+70 |  |
| 自动关机时间 | 10min |  |
| 电池持续工作时间 | 不小于15小时 |  |
| 显示器 | 2.4TFT彩屏 LED背光 |  |
| 外形尺寸(mm) | 190×100×48 |  |
| 电源 | 内置聚合物锂电池 |  |
| 重量(g) | 约280 |  |

标准配置：

用户手册，产品保修卡，合格证，AC电源适配器，清洁棉签，干燥剂， RS232串口线，CD光盘，牛津布软包

北京安瑞泰通讯技术有限公司  |  www.anruitai.com
营销电话：010-52722421，010-52722431-102分机

营销地址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心3号楼6G